## Лист1
Таблица 9. Сведения по мониторингу воздействия на водные ресурсы
№ п/п | Наименование загрязняющих веществ | Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/дм3) | Фактическая концентрация 1 кв 2025, мг/дм3 | Фактическая концентрация 2 кв 2025, мг/дм3 | Фактическая концентрация 3 кв 2025, мг/дм3 | Фактическая концентрация 4 кв 2025, мг/дм3
1 | свинец | 0 | 0.016 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.072 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0012 |  | нет
| Медь | 0 | 0.0026 |  | нет
| Железо | 0 | 0.305 |  | нет
| Кальций | 0 | 56.6 |  | нет
| Сульфаты | 0 | 38.9 |  | нет
| Взвешенные вещества | 0 | 6.2 |  | нет
| Нефтепродукты | 0 | 0.022 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 8.1 |  | нет
| ртуть | 0 | 0.0001 |  | нет
| Селен | 0 | 0.001 |  | нет
| Теллур | 0 | 0.0033 |  | нет
| Хлориды | 0 | 9.8 |  | нет
| Растворенный кислород | 0 | 7.42 |  | нет
| Марганец | 0 | 0.0261 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.0035 |  | нет
2 | свинец | 0 | 0.014 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0012 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.065 |  | нет
| Медь | 0 | 0.0023 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.0031 |  | нет
| Железо | 0 | 0.302 |  | нет
| Хлориды | 0 | 10.6 |  | нет
| Кальций | 0 | 55.8 |  | нет
| Сульфаты | 0 | 36.4 |  | нет
| Взвешенные вещества | 0 | 6 |  | нет
| Нефтепродукты | 0 | 0.02 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 8.1 |  | нет
| Растворенный кислород | 0 | 7.35 |  | нет
| ртуть | 0 | 0.0001 |  | нет
| Селен | 0 | 0.001 |  | нет
| Марганец | 0 | 0.0232 |  | нет
| Теллур | 0 | 0.003 |  | нет
3 | свинец | 0 | 0.015 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.068 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0016 |  | нет
| Медь | 0 | 0.0042 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.0054 |  | нет
| Железо | 0 | 0.163 |  | нет
| Хлориды | 0 | 8.9 |  | нет
| Сульфаты | 0 | 140.8 |  | нет
| Взвешенные вещества | 0 | 8.5 |  | нет
| Нефтепродукты | 0 | 0.061 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 8.6 |  | нет
| ртуть | 0 | 0.0001 |  | нет
| Селен | 0 | 0.0012 |  | нет
| Марганец | 0 | 0.0154 |  | нет
4 | свинец | 0 | 0.014 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.066 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0015 |  | нет
| Медь | 0 | 0.0041 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.0052 |  | нет
| Железо | 0 | 0.165 |  | нет
| Хлориды | 0 | 8.9 |  | нет
| Сульфаты | 0 | 139.1 |  | нет
| Взвешенные вещества | 0 | 8.3 |  | нет
| Нефтепродукты | 0 | 0.059 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 8.3 |  | нет
| ртуть | 0 | 0.0001 |  | нет
| Селен | 0 | 0.0011 |  | нет
| Марганец | 0 | 0.0142 |  | нет
5 | Железо | 0 | 0.1 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0008 |  | нет
| свинец | 0 | 0.001 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.6 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 7.3 |  | нет
| Медь | 0 | 0.12 |  | нет
| Хлориды | 0 | 68.06 |  | нет
| Селен | 0 | 0.002 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.005 |  | нет
6 | Железо | 0 | 0.22 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0006 |  | нет
| свинец | 0 | 0.001 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.64 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 7.8 |  | нет
| Медь | 0 | 0.1 |  | нет
| Хлориды | 0 | 145.31 |  | нет
| Селен | 0 | 0.002 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.005 |  | нет
7 | Железо | 0 | 0.1 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0003 |  | нет
| свинец | 0 | 0.001 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.033 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 6.9 |  | нет
| Медь | 0 | 0.01 |  | нет
| Хлориды | 0 | 116.72 |  | нет
| Селен | 0 | 0.002 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.005 |  | нет
8 | Кадмий | 0 | 0.0001 |  | нет
| свинец | 0 | 0.001 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.001 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 7.3 |  | нет
| Медь | 0 | 0.001 |  | нет
| Хлориды | 0 | 66.65 |  | нет
| Селен | 0 | 0.002 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.005 |  | нет
9 | Железо | 0 | 0.13 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0016 |  | нет
| свинец | 0 | 0.001 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.001 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 6.9 |  | нет
| Медь | 0 | 0.001 |  | нет
| Хлориды | 0 | 18.52 |  | нет
| Селен | 0 | 0.002 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.005 |  | нет
10 | Железо | 0 | 0.1 |  | нет
| Кадмий | 0 | 0.0001 |  | нет
| свинец | 0 | 0.001 |  | нет
| Цинк | 0 | 0.001 |  | нет
| рН (водородный показатель) | 0 | 7.3 |  | нет
| Медь | 0 | 0.001 |  | нет
| Хлориды | 0 | 120.53 |  | нет
| Селен | 0 | 0.002 |  | нет
| мышьяк | 0 | 0.005 |  | нет